Прайс лист
Свето-звуковое оборудования для актового зала
В стоимость оборудования включены следующие виды работ – доставка, разгрузка, сборка, монтаж, инсталляция, уборка упаковки, гарантийное сопровождение. 

Оборудование для актового зала со сценой 6000х3000
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена*
	Сумма
	Технические характеристики

	1
	Пушка световая
	шт.
	1
	19800,00
	19800,00
	Световая пушка должна представлять собой  световой универсальный прожектор с переменным углом раскрытия. Мощность лампы должна быть не менее  500вт, 12в. Угол раскрытия должен быть от 2 до 80°. Необходимо наличие гнезда для фильтров и трафаретов.

	2
	Штатив под пушку, хромированный
	шт.
	1
	11000,00
	11000,00
	Штатив под пушку должен представлять собой хромированную треногу с платформой для крепления световой пушки, платформа должна иметь угол поворота  по горизонтали 0-360грд, по вертикали от -60до+60грд и высоту подъема  от 100см до 180см.

	3
	Диммерный силовой блок 12 каналов
	шт.
	1
	36800,00
	36800,00
	Цифровой диммер должен имень 12каналов мощность  не мнеее 3квт, рековое  исполнение, наличие замедляющих дросселей.

	4
	Пульт диммерный, 24 канала
	шт.
	1
	43600,00
	43600,00
	 Пульт димерный должен быть театрально-концертного типа и иметь 24-канала с возможностью запоминания 4600 световых картин на чейзерах, c четырьмя банками памяти по 12 световых театральных картин. Также должен иметь встроенный микрофон, управление по MIDI, выход в стандарте DMX-512. Размеры должны быть не более 480/270/90, вес не более 4,8 кг 

	5
	Прожектор театральный
	шт.
	8
	7600,00
	60800,00
	Прожектор должен быть  с гладкошлифованной линзой диметром 100мм , предназначеным для галогеновых ламп мощностью от 500Вт до 650Вт , должен легко фокусироватьсятся с помощью регулировочного винта в нижней части корпуса.  Приборы должны   оснащаться рамкой светофильтра, дополнительно-  кашетируюшими шторками.

	6
	Светильник заливного света 
	шт.
	2
	5600,00
	11200,00
	Светильник  заливногосвета должен иметь симметричный (асимметричный) рефлектор, поворотную лира, рамку для фильтров, патрон R7S имощность не менее  1000вт

	7
	Светильник рассеянного света
	шт.
	4
	5700,00
	22800,00
	Светильник рассеянног света должен быть мощностью не менее 500вт. Прожектор рассеянного света предназначен  для засветки задника сцены, порталов должен иметь поворотная лиру, рамку для фильтров

	8
	Свитчер 12 каналов
	шт.
	2
	5987,00
	11974,00
	Пульт прямых включений должен быть на 12 каналов мощностью не менее 1,5 кВт на канал. На лицевой панели  должны быть  клавиши управления и световая индикация, плавкие предохранители, на задней панели-выходные клеммные зажимы и силовые клеммы. Вес не более 2,5 кг. Размеры до 483/165/88 

	9
	Сетевой распределитель 8 каналов
	шт.
	2
	5670,00
	11340,00
	Блок прямых включений должен быть выполнен в металлическом корпусе со съемной верхней панелью. На верхней панели блока должны быть расположены индикаторы работы каждого канала

	10
	Рековая стойка, переносная
	шт.
	1
	7800,00
	7800,00
	Напольный рэк/стэнд должен быть на 20 вертикал. + 8 горизонт. мест, иметь колёса, цвет: серый антрацид

	11
	Муз. управляемый световой прибор
	шт.
	2
	56000,00
	112000,00
	Сдвоенный сканер должен управлявляться  сигналом DMX. Луч должен менять цвета (12 цветов+белый) и различные картины (12 гобо), а также направление в пространстве посредством поворота зеркала вверх-вниз на 110°, вправо-влево на 180°. Должен присутствовать эффекты «rainbow», диммер. Должен управляться от пульта и работает со звуковой активацией

	12
	Ультрафиолетовый светильник
	шт.
	4
	5870,00
	23480,00
	UV-светильник должен быть для лампы TL-D 36W,120 см.

	13
	Стробоскоп 
	шт.
	1
	18700,00
	18700,00
	Стробоскоп должен иметь: мощность не менеее1500 Вт управление: DMX-512 (2 канала), звуковую активация (при отключении DMX, без регулировок),частоту вспышек: до 20 вспышек в секунду, блиндер-функцию (ослепление): до 3 сек., регулировки: диммер 0-100%, выключение прибора, разъемы: XLR для DMX, питание: 220 В, 50Гц, размеры до 453х207х136 мм, вес до 5,6 кг.   

	14
	Дымовая машина
	шт.
	1
	22390,00
	22390,00
	Дым-машина должна быть мощностью не менее 700Вт с производительностью более 2500 куб.ft/мин., иметь бак 0,8л.

	15
	Дымовая жидкость 1x5 л
	шт.
	1
	3100,00
	3100,00
	Жидкость для создания легкого дыма, 5л.

	16
	Зеркальный шар (Диам. 35 см)
	шт.
	1
	6900,00
	6900,00
	Шар диаметр 35см, зеркала белые,размер зеркал не более15ммх15мм

	17
	Привод для зеркального шара 
	шт.
	1
	2600,00
	2600,00
	 220 в, 2 об/мин, вес подвешиваемого шара до 3 кг

	18
	Световая пушка для заркального шара 
	шт.
	1
	9800,00
	9800,00
	Пушка белого или 5-ти цветового луча. Мощность 250вт,12в. Съемная насадка с цветными полосками.

	19
	Тросики страховочные
	шт.
	50
	330,00
	16500,00
	Стальной тросик ф2мм, длина 50см, снабжен карабинами.

	20
	Акт. акуст, система 350 вт
	шт.
	2
	33800,00
	67600,00
	Профессиональная, двухполосная активная акустическая система, мощность встроенного усилителя должна быть  не менее 350вт,  иметь встроеный эквалайзер, микрофонный вход, линейные вход/выход, 220в.

	22
	Микшерный пульт 12 моно, 4 стерео входа, спецэффекты, 4 канала
	шт.
	1
	56000,00
	56000,00
	Микшерный пульт должен иметь 12 моно, 4 стерео, 2 AUX, разъемы XLR и  jack, входы tape-in и выходы записи на RCA, 3-полосный EQ cпараметрической серединой, 2-полосный EQ на стерео-входах, TRS разъемы на инсертах.

	23
	CD-плеер с контролем высоты тона с поддержкой МРЗ
	шт.
	1
	53100,00
	53100,00
	 CD проигрыватель должен быть двойной с буфером памяти Anti-Shock и 2-мя бесшовными петлями LOOP с возможностью чтения МР3-файлов. Благодаря быстрому старту должен обладать всеми необходимыми функциями и характеристиками для комфортной работы профессионального диджея.

	24
	Наушники для студийного мониторинга
	шт.
	1
	6700,00
	6700,00
	Наушники должны быть закрытого типа, мощностью более 50мвт

	25
	Вокальный микрофон динамический
	шт.
	2
	2500,00
	5000,00
	Микрофон должен быть динамическим иметь  частотный диапазон 50 Гц — 15 кГц, сопротивление 150 Ом, уровень выходного сигнала -75 дБ (0.18 мВ)

	26
	Радиомикрофон (1/2)
	шт.
	1
	26000,00
	26000,00
	Радиосистема должна быть двухантенной   с двумя ручными динамическими микрофонами и одним приемником.РЧ диапазон: UHF, 740…760 МГц , 16 переключаемых рабочих канала

	27
	Держатель микрофонный
	шт.
	2
	400,00
	800,00
	Устройство для фиксации микрофона на микр.стойке

	28
	Стойка микрофонная
	шт.
	2
	2550,00
	5100,00
	Стойка типа "журавль"

	30
	Штатив под акустические колонки
	шт.
	2
	11000,00
	22000,00
	Тренога должна иметь регулировку по высоте, фикс.устройства

	31
	Силовой кабель
	п.м.
	300
	45,00
	13500,00
	Определяется по месту

	32
	Комплект проводов, разьемов, коробов
	комп
	1
	100000,00
	100000,00
	Определяется по месту

	33
	Коммутационный шкаф
	шт.
	2
	5700,00
	11400,00
	Определяется по месту, в соответствии с проектом

	34
	Консоль для крепления прожекторов
	шт.
	1
	17600,00
	17600,00
	Конструкция из хромированного модуля квадратной конфигурации, размеры и форма по согласованию с заказчиком

	35
	Мультимедийный проектор, яркость >2500lm
	шт.
	1
	150000,00
	150000,00
	Проектор должен использовать DLP-технологию, иметь яркость более 2500ANSI люмен, контрастность 1600:1, разрешение до 1024Х768, автоматическаую коррекцию цвета, цифровые вертикальную и горизонтальную  коррекцию трапециедальности, пульт ДУ

	36
	Кронштейн для ММ-проектора
	шт.
	1
	17000,00
	17000,00
	Крепление потолочное должно иметь  3 степени свободы, вес удерживаемого прибора до 15кг, телескопическую штангу до 1 м

	37
	Экран с электроприводом210Х380см
	шт.
	1
	100600,00
	100600,00
	Моторизированный экран должен быть выполненс использованием полотна Matt White, с коэффициентом отражения не менее 85% и углом обзора более 100 градусов, размер210см на 380см

	 
	ВСЕГО
	 
	 
	 
	1104984,00
	 

	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Оборудование для актового зала со сценой 9000х3000
	 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена*
	Сумма
	Технические характеристики

	1
	Пушка световая 
	шт.
	1
	19800,00
	19800,00
	Световая пушка должна представлять собой  световой универсальный прожектор с переменным углом раскрытия. Мощность лампы должна быть не менее  500вт, 12в. Угол раскрытия должен быть от 2 до 80°. Необходимо наличие гнезда для фильтров и трафаретов.

	2
	Штатив под пушку, хромированный
	шт.
	1
	11000,00
	11000,00
	Штатив под пушку должен представлять собой хромированную треногу с платформой для крепления световой пушки, платформа должна иметь угол поворота  по горизонтали 0-360грд, по вертикали от -60до+60грд и высоту подъема  от 100см до 180см.

	3
	Диммерный силовой блок 12 каналов
	шт.
	1
	36800,00
	36800,00
	Цифровой диммер должен имень 12каналов мощность  не мнеее 3квт, рековое  исполнение, наличие замедляющих дросселей.

	4
	Пульт диммерный, 24 канала
	шт.
	1
	43600,00
	43600,00
	 Пульт димерный должен быть театрально-концертного типа и иметь 24-канала с возможностью запоминания 4600 световых картин на чейзерах, c четырьмя банками памяти по 12 световых театральных картин. Также должен иметь встроенный микрофон, управление по MIDI, выход в стандарте DMX-512. Размеры должны быть не более 480/270/90, вес не более 4,8 кг 

	5
	Прожектор театральный
	шт.
	12
	7600,00
	91200,00
	Прожектор должен быть  с гладкошлифованной линзой диметром 100мм , предназначеным для галогеновых ламп мощностью от 500Вт до 650Вт , должен легко фокусироватьсятся с помощью регулировочного винта в нижней части корпуса.  Приборы должны   оснащаться рамкой светофильтра, дополнительно-  кашетируюшими шторками.

	6
	Светильник заливного света
	шт.
	2
	5600,00
	11200,00
	Светильник  заливногосвета должен иметь симметричный (асимметричный) рефлектор, поворотную лира, рамку для фильтров, патрон R7S имощность не менее  1000вт

	7
	Светильник рассеянного света PAR56
	шт.
	4
	5700,00
	22800,00
	Светильник рассеянного света должен быть мощностью не менее 500вт. Прожектор рассеянного света предназначен  для засветки задника сцены, порталов должен иметь поворотная лиру, рамку для фильтров

	8
	Свитчер 12 каналов 
	шт.
	2
	5987,00
	11974,00
	Пульт прямых включений должен быть на 12 каналов мощностью не менее 1,5 кВт на канал. На лицевой панели  должны быть  клавиши управления и световая индикация, плавкие предохранители, на задней панели-выходные клеммные зажимы и силовые клеммы. Вес не более 2,5 кг. Размеры до 483/165/88 

	9
	Сетевой распределитель 8 каналов
	шт.
	2
	5670,00
	11340,00
	Блок прямых включений должен быть выполнен в металлическом корпусе со съемной верхней панелью. На верхней панели блока должны быть расположены индикаторы работы каждого канала

	10
	Рековая стойка, переносная
	шт.
	1
	7800,00
	7800,00
	Напольный рэк/стэнд должен быть на 20 вертикал. + 8 горизонт. мест, иметь колёса, цвет: серый антрацид

	11
	Муз. управляемый световой прибор
	шт.
	2
	56000,00
	112000,00
	Сдвоенный сканер должен управлявляться  сигналом DMX. Луч должен менять цвета (12 цветов+белый) и различные картины (12 гобо), а также направление в пространстве посредством поворота зеркала вверх-вниз на 110°, вправо-влево на 180°. Должен присутствовать эффекты «rainbow», диммер. Должен управляться от пульта и работает со звуковой активацией

	12
	Ультрафиолетовый светильник
	шт.
	4
	5870,00
	23480,00
	UV-светильник должен быть для лампы TL-D 36W,120 см.

	13
	Стробоскоп 1500w
	шт.
	1
	18700,00
	18700,00
	Стробоскоп должен иметь: мощность не менеее1500 Вт управление: DMX-512 (2 канала), звуковую активация (при отключении DMX, без регулировок),частоту вспышек: до 20 вспышек в секунду, блиндер-функцию (ослепление): до 3 сек., регулировки: диммер 0-100%, выключение прибора, разъемы: XLR для DMX, питание: 220 В, 50Гц, размеры до 453х207х136 мм, вес до 5,6 кг

	14
	Дымовая машина
	шт.
	1
	22390,00
	22390,00
	Дым-машина должна быть мощностью не менее 700Вт с производительностью более 2500 куб.ft/мин., иметь бак 0,8л.

	15
	Дымовая жидкость 1x5 л
	шт.
	1
	3100,00
	3100,00
	Жидкость для создания легкого дыма, 5л.

	16
	Зеркальный шар (Диам. 35 см)
	шт.
	1
	6900,00
	6900,00
	Шар диаметр 35см, зеркала белые,размер зеркал не более15ммх15мм

	17
	Привод для зеркального шара.
	шт.
	1
	2600,00
	2600,00
	 220 в, 2 об/мин, вес подвешиваемого шара до 3 кг

	18
	Световая пушка для зеркального шара 
	шт.
	1
	9800,00
	9800,00
	Пушка белого или 5-ти цветового луча. Мощность 250вт,12в. Съемная насадка с цветными полосками.

	19
	Тросики страховочные
	шт.
	50
	330,00
	16500,00
	Стальной тросик ф2мм, длина 50см, снабжены карабинами.

	20
	Акт. акуст., система 350 Вт
	шт.
	4
	33800,00
	135200,00
	Профессиональная, двухполосная активная акустическая система, мощность встроенного усилителя должна быть  не менее 350вт,  иметь встроеный эквалайзер, микрофонный вход, линейные вход/выход, 220в.

	21
	Акт.сабвуфер 450вт
	шт.
	1
	37600,00
	37600,00
	15" сабфувер должен иметь встроенный усилитель не менее 450 вт .

	22
	Микшерный пульт 12 моно, 4 стерео входа, спецэффекты, 4 канала
	шт.
	1
	56000,00
	56000,00
	Микшерный пульт должен иметь 12 моно, 4 стерео, 2 AUX, разъемы XLR и  jack, входы tape-in и выходы записи на RCA, 3-полосный EQ cпараметрической серединой, 2-полосный EQ на стерео-входах, TRS разъемы на инсертах.

	23
	CD-плеер с контролем высоты тона с поддержкой МРЗ
	шт.
	1
	53100,00
	53100,00
	 CD проигрыватель должен быть двойной с буфером памяти Anti-Shock и 2-мя бесшовными петлями LOOP с возможностью чтения МР3-файлов. Благодаря быстрому старту должен обладать всеми необходимыми функциями и характеристиками для комфортной работы профессионального диджея.

	24
	Наушники для студийного мониторинга
	шт.
	1
	6700,00
	6700,00
	Наушники должны быть закрытого типа, мощностью более 50мвт

	25
	Вокальный микрофон динамический
	шт.
	2
	2500,00
	5000,00
	Микрофон должен быть динамическим иметь  частотный диапазон 50 Гц — 15 кГц, сопротивление 150 Ом, уровень выходного сигнала -75 дБ (0.18 мВ)

	26
	Радиомикрофон (1/2)
	шт.
	1
	26000,00
	26000,00
	Радиосистема должна быть двухантенной   с двумя ручными динамическими микрофонами и одним приемником.РЧ диапазон: UHF, 740…760 МГц , 16 переключаемых рабочих канала

	27
	Держатель микрофонный
	шт.
	2
	400,00
	800,00
	Устройство для фиксации микрофона на микр.стойке должно быть из жесткой резины.

	28
	Стойка микрофонная
	шт.
	2
	2550,00
	5100,00
	Стойка типа "журавль"

	29
	Кронштейн под колонки
	шт.
	2
	4300,00
	8600,00
	Настенное крепление тдолжно выдерживать  нагрузку до 25 кг

	30
	Штатив под акустические колонки
	шт.
	2
	11000,00
	22000,00
	Тренога должна иметь регулировку по высоте, фикс.устройства

	31
	Силовой кабель
	п.м.
	400
	45,00
	18000,00
	Определяется по месту

	32
	Комплект проводов, разьемов, коробов
	комп
	1
	143000,00
	143000,00
	Определяется по месту

	33
	Коммутационный шкаф
	шт.
	2
	5700,00
	11400,00
	Определяется по месту, в соответствии с проектом

	34
	Консоль для крепления прожекторов
	шт.
	2
	17600,00
	35200,00
	Конструкция из хромированного модуля квадратной конфигурации, размеры и форма по согласованию с заказчиком

	35
	Мультимедийный проектор, яркость >2500lm
	шт.
	1
	150000,00
	150000,00
	Проектор должен быть DLP-технологию, яркость более 2500 ANSIлюмен, контрастность не менее 2000:1, разрешение до 1200Х800, автоматическую коррекцию цвета, цифровые вертикальную и горизонтальную коррекцию трапециедальности, пульт ДУ

	36
	Кронштейн для ММ-проектора
	шт.
	1
	17000,00
	17000,00
	Крепление потолочное должно иметь  3 степени свободы, вес удерживаемого прибора до 15кг, телескопическую штангу до 1 м

	37
	Экран с электроприводом 300Х400см
	шт.
	1
	120600,00
	120600,00
	Моторизированный экран должен быть выполненс использованием полотна Matt White, с коэффициентом отражения не менее 85% и углом обзора более 100 градусов, размер 300см на 400см

	 
	ВСЕГО
	 
	 
	 
	1334284,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Оборудование для актового зала со сценой 12000х6000
	 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена*
	Сумма
	Технические характеристики

	1
	Пушка световая 
	шт.
	1
	19800,00
	19800,00
	Световая пушка должна представлять собой  световой универсальный прожектор с переменным углом раскрытия. Мощность лампы должна быть не менее  500вт, 12в. Угол раскрытия должен быть от 2 до 80°. Необходимо наличие гнезда для фильтров и трафаретов.

	2
	Штатив под пушку, хромированный
	шт.
	1
	11000,00
	11000,00
	Штатив под пушку должен представлять собой хромированную треногу с платформой для крепления световой пушки, платформа должна иметь угол поворота  по горизонтали 0-360грд, по вертикали от -60до+60грд и высоту подъема  от 100см до 180см.

	3
	Диммерный силовой блок 12 каналов
	шт.
	2
	36800,00
	73600,00
	Цифровой диммер, 12каналов не мнеее 3квт, рековое  исполнение, наличие замедляющих дросселей.

	4
	Пульт диммерный, 48 каналов
	шт.
	1
	64600,00
	64600,00
	 Пульт димерный должен быть театрально-концертного типа и иметь 24-канала с возможностью запоминания 4600 световых картин на чейзерах, c четырьмя банками памяти по 12 световых театральных картин. Также должен иметь встроенный микрофон, управление по MIDI, выход в стандарте DMX-512. Размеры должны быть не более 480/270/90, вес не более 4,8 кг 

	5
	Прожектор театральный
	шт.
	16
	7600,00
	121600,00
	Прожектор должен быть  с гладкошлифованной линзой диметром 100мм , предназначеным для галогеновых ламп мощностью от 500Вт до 650Вт , должен легко фокусироватьсятся с помощью регулировочного винта в нижней части корпуса.  Приборы должны   оснащаться рамкой светофильтра, дополнительно-  кашетируюшими шторками.

	6
	Светильник заливного света
	шт.
	2
	5600,00
	11200,00
	Пульт прямых включений должен быть на 12 каналов мощностью не менее 1,5 кВт на канал. На лицевой панели  должны быть  клавиши управления и световая индикация, плавкие предохранители, на задней панели-выходные клеммные зажимы и силовые клеммы. Вес не более 2,5 кг. Размеры до 483/165/88 

	7
	Светильник рассеянного света PAR56
	шт.
	4
	5700,00
	22800,00
	Светильник рассеянного света должен быть мощностью не менее 500вт. Прожектор рассеянного света предназначен  для засветки задника сцены, порталов должен иметь поворотная лиру, рамку для фильтров

	 
	Колорченджер
	шт.
	4
	42000,00
	168000,00
	Колорченжер (прожектор с автоматической сменой цвета) Управление: DMX (канал), звуковая активация Цвета: 8 цветов + открытый 

	8
	Свитчер 12 каналов
	шт.
	2
	5987,00
	11974,00
	Пульт прямых включений должен быть на 12 каналов мощностью не менее 1,5 кВт на канал. На лицевой панели  должны быть  клавиши управления и световая индикация, плавкие предохранители, на задней панели-выходные клеммные зажимы и силовые клеммы. Вес не более 2,5 кг. Размеры до 483/165/88 

	9
	Сетевой распределитель 8 каналов
	шт.
	2
	5670,00
	11340,00
	Блок прямых включений должен быть выполнен в металлическом корпусе со съемной верхней панелью. На верхней панели блока должны быть расположены индикаторы работы каждого канала

	10
	Рековая стойка, переносная
	шт.
	1
	7800,00
	7800,00
	Напольный рэк/стэнд должен быть на 20 вертикал. + 8 горизонт. мест, иметь колёса, цвет: серый антрацид

	11
	Муз. управляемый световой прибор, прожектор полного вращения
	шт.
	4
	56000,00
	224000,00
	Сдвоенный сканер должен управлявляться  сигналом DMX. Луч должен менять цвета (12 цветов+белый) и различные картины (12 гобо), а также направление в пространстве посредством поворота зеркала вверх-вниз на 110°, вправо-влево на 180°. Должен присутствовать эффекты «rainbow», диммер. Должен управляться от пульта и работает со звуковой активацией

	12
	Ультрафиолетовый светильник
	шт.
	4
	5870,00
	23480,00
	UV-светильник должен быть для лампы TL-D 36W,120 см.

	13
	Стробоскоп 1500w 
	шт.
	1
	18700,00
	18700,00
	Мощность не менеее1500 Вт.Управление: DMX-512 (2 канала) .Звуковая активация (при отключении DMX, без регулировок).Частота вспышек: до 20 вспышек в секунду. Блиндер-функция (ослепление): до 3 сек. Регулировки: диммер 0-100%, выключение прибора.Разъемы: XLR для DMX. Питание: 220 В, 50 Гц.Размеры: 453х207х136 мм.Вес: 5,6 кг.   

	14
	Дымовая машина
	шт.
	1
	22390,00
	22390,00
	Дым-машина должна быть мощностью не менее 700Вт с производительностью более 2500 куб.ft/мин., иметь бак 0,8л.

	15
	Дымовая жидкость 1x5 л
	шт.
	1
	3100,00
	3100,00
	Жидкость для создания легкого дыма, 5л.

	16
	Зеркальный шар (Диам. 35 см)
	шт.
	1
	6900,00
	6900,00
	Шар диаметр 35см, зеркала белые,размер зеркал не более15ммх15мм

	17
	Привод для зеркального шара 
	шт.
	1
	2600,00
	2600,00
	 220 в, 2 об/мин, вес подвешиваемого шара до 3 кг

	18
	Световая пушка для заркального шара 
	шт.
	1
	9800,00
	9800,00
	Пушка белого или 5-ти цветового луча. Мощность более 250вт,12в. Съемная насадка с цветными полосками.

	19
	Тросики страховочные
	шт.
	50
	330,00
	16500,00
	Стальной тросик ф2мм, длина 50см, снабжены карабинами.

	20
	Акт. акуст, система 450 вт
	шт.
	4
	55600,00
	222400,00
	Профессиональная, двухполосная активная акустическая система, мощность встроенного усилителя должна быть  не менее 350вт,  иметь встроеный эквалайзер, микрофонный вход, линейные вход/выход, 220в.

	21
	Акт.сабвуфер 450вт
	шт.
	1
	37600,00
	37600,00
	15" сабфувер должен иметь встроенный усилитель не менее 450 вт .

	22
	Микшерный пульт 12 моно, 4 стерео входа, спецэффекты, 4 канала
	шт.
	1
	56000,00
	56000,00
	Микшерный пульт должен иметь 12 моно, 4 стерео, 2 AUX, разъемы XLR и  jack, входы tape-in и выходы записи на RCA, 3-полосный EQ cпараметрической серединой, 2-полосный EQ на стерео-входах, TRS разъемы на инсертах.

	23
	CD-плеер с контролем высоты тона с поддержкой МРЗ
	шт.
	1
	53100,00
	53100,00
	 CD проигрыватель должен быть двойной с буфером памяти Anti-Shock и 2-мя бесшовными петлями LOOP с возможностью чтения МР3-файлов. Благодаря быстрому старту должен обладать всеми необходимыми функциями и характеристиками для комфортной работы профессионального диджея.

	24
	Наушники для студийного мониторинга
	шт.
	1
	6700,00
	6700,00
	Наушники должны быть закрытого типа, мощностью более 50мвт

	25
	Вокальный микрофон динамический
	шт.
	2
	2500,00
	5000,00
	Микрофон должен быть динамическим иметь  частотный диапазон 50 Гц — 15 кГц, сопротивление 150 Ом, уровень выходного сигнала -75 дБ (0.18 мВ)

	26
	Радиомикрофон (1/2)
	шт.
	1
	26000,00
	26000,00
	Радиосистема должна быть двухантенной   с двумя ручными динамическими микрофонами и одним приемником.РЧ диапазон: UHF, 740…760 МГц , 16 переключаемых рабочих канала

	27
	Держатель микрофонный
	шт.
	2
	400,00
	800,00
	Устройство для фиксации микрофона на микр.стойке

	28
	Стойка микрофонная
	шт.
	2
	2550,00
	5100,00
	Стойка типа "журавль"

	29
	Кронштейн под колонки
	шт.
	2
	4300,00
	8600,00
	Настенное крепление тдолжно выдерживать  нагрузку до 25 кг

	30
	Штатив под акустические колонки
	шт.
	2
	11000,00
	22000,00
	Тренога должна иметь регулировку по высоте, фикс.устройства

	31
	Силовой кабель
	п.м.
	600
	45,00
	27000,00
	Определяется по месту

	32
	Комплект проводов, разьемов, коробов
	комп
	1
	143000,00
	143000,00
	Определяется по месту

	33
	Коммутационный шкаф
	шт.
	2
	5700,00
	11400,00
	Определяется по месту, в соответствии с проектом

	34
	Консоль для крепления прожекторов
	шт.
	2
	17600,00
	35200,00
	Конструкция из хромированного модуля квадратной конфигурации, размеры и форма по согласованию с заказчиком

	35
	Мультимедийный проектор, яркость >4500lm
	шт.
	1
	350000,00
	350000,00
	Проектор должен быть применять LCD-технологию и иметь  яркость более4500ANSIлюмен, контрастность2000:1, разрешение WXGA (1280Х800), автоматическую коррекцию цвета, цифровые вертикальную и горизонтальную коррекцию трапециедальности, входы: VGA x2, HDMI, RGB (BNC), S-Video, композитный, компонентный, аудио mini jack, аудио RCA, выходы VGA, аудио mini jack. пульт ДУ и иметь вес до 7 кг.

	36
	Кронштейн для ММ-проектора
	шт.
	1
	17000,00
	17000,00
	Крепление потолочное должно иметь  3 степени свободы, вес удерживаемого прибора до 15кг, телескопическую штангу до 1 м

	37
	Экран с электроприводом500Х400см
	шт.
	1
	150600,00
	150600,00
	Моторизированный экран должен быть выполненс использованием полотна Matt White, с коэффициентом отражения не менее 85% и углом обзора более 100 градусов, размер 500см на 400см

	 
	ВСЕГО
	 
	 
	 
	2028684,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Генеральный директор            _________________________В.А.Кирюшин

